ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

*****************************************************

เพื่อให้การประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปา เกิดเป็นรูปธรรม  และตามหนังสือ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๓๖/๑๒๘๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนประหยัดพลังงานในระดับจังหวัด ลงวันที่  ๒๖   สิงหาคม  ๒๕๕๓  ในวันที่  10  กันยายน  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมริมกก รีสอร์ท ตำบลริมกก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงการดำเนินโครงการนำร่องโดยการติดตั้งสวิทซ์ไฟกระตุกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  และขอให้พนักงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  ดังนี้

1.ระบบอากาศ

-  ลดชั่วโมงการทำงาน  โดยการกำหนดเวลา  เปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ  เวลา  09.30 – 11.30 น.  และ   13.30 – 16.00  น.

-  ปรับตั้งอุณหภูมิที่  25 – 26 องศาเซลเซียส (ในการปรับอากาศอุณหภูมิเพิ่มทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดพลังงานประมาณ ร้อยละ  10  ของเครื่องปรับอากาศ)

-  ตรวจสอบการรั่วไหลของประตู หน้าต่าง

-  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วควรปิดเครื่องดูดอากาศเสมอ

-  นำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความร้อนไว้นอกห้องที่มีการปรับอากาศ

-  ทำความสะอาดคอยล์ ร้อน – เย็น  ทุก ๆ 6  เดือน

-  เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ ประหยัดไฟเบอร์ 5

2.ระบบแสงสว่าง

- ปิดไฟ ในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน

- ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกิดความจำเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่หน้าต่าง

- เลือกใช้อุปการณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น  ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้  ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ำแทนบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมประสิทธิภาพสูง

- แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง  หรือติดสวิทช์ไฟกระตุก  เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็น  แทนการใช้สวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก

- บำรุงรักษาและความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  เป็นประจำทุก ๆ  3 – 6  เดือน

-๒-

3.อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

1.ตู้เย็น

- ตรวจสอบยางแม่เหล็กทั้ง    4   ด้าน

- ตั้งห่างจากผนัง   15   ซม.

- อย่านำของร้อนและของไม่จำเป็นใส่ตู้เย็น

2.กาต้มน้ำร้อน

- ลดเวลาการใช้งานของกาต้มน้ำร้อนลง

- ไม่เสียบปลั๊กกาต้มน้ำร้อนทิ้งไว้

- เลือกกาต้มน้ำร้อนที่มีสัญลักษณ์ ประหยัดเบอร์ 5

3.เครื่องทำน้ำเย็น

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง

- เลือกเครื่องทำน้ำเย็นที่มีสัญลักษณ์ ประหยัดเบอร์ 5

4.เครื่องถ่ายเอกสาร

- ควรตั้งไว้นอกห้องที่มีการปรับอากาศ

- ใช้  mode  stand  by  ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

5.เครื่องโทรสาร

- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

6.เครื่องคอมพิวเตอร์

- ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า  15  นาที

- ปิดเครื่อง/ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน

- เปลี่ยนหน้าจอจากจอ  crt   หรือจอนูน เป็นจอ  lcd  เพื่อการใช้พลังงานที่น้อยลง

7.ทีวี/วิทยุ

- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

นอกจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  มีการซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเพิ่มเติม  หน่วยงานควรมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน และมีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดพลังงานภายในหน่วยงาน เช่น  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การติดป้ายประกาศหรือโปสเตอร์  เป็นต้น

4.การอนุรักษ์พลังงานด้านเชื้อเพลิง

1. ขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วไม่เกิน 90 km/hr  (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

3. มีการวางแผนก่อนเดินทางทุกครั้ง

4. ไม่บรรทุกสิ่งของเกินความจำเป็น

5. ต้องเติมลมยางให้พอดีการการใช้งาน

-๓-

6. หลีกเลี่ยงการใช้ชั่วโมงเร่งด่วน

7. ใช้โทรศัพท์หรือโทรสารสาธารณะแทนการติดต่อโดยใช้รถยนต์

8. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

9. ควรนั่งรถยนต์คันเดียวกันกรณีไปทำธุระในเส้นทางเดียวกัน

10. ควรมีการจดบันทึกการใช้พลังงานยานพาหนะรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ให้พนักงาน   พนักงานจ้าง  และลูกจ้างถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด  เมื่อมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕62

เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ   วันที่    1    เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2562

(ลงชื่อ)

(นายณัชฐิศักดิ์  ภูมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา